## Mapa Modbus
Variavel | Tipo | Classe | Size (Bytes) | Bit | Byte Inicial | Byte Final | Registrador | Byte Inicial: | 0
dosadora[0].alm.currentMeasurement | BIT | Bit | 1 | 0
dosadora[0].alm.currentMeasurementOverflow | BIT | Bit | 0 | 1
dosadora[0].alm.currentMeasurementUnderflow | BIT | Bit | 0 | 2
dosadora[0].alm.frequencyMeasurement | BIT | Bit | 0 | 3
dosadora[0].alm.frequencyMeasurementOverflow | BIT | Bit | 0 | 4
dosadora[0].alm.frequencyMeasurementUnderflow | BIT | Bit | 0 | 5
dosadora[0].alm.currentOverload | BIT | Bit | 0 | 6
dosadora[0].alm.currentUnderload | BIT | Bit | 0 | 7
dosadora[0].alm.autoResetMaxAttempt | BIT | Bit | 1 | 0
dosadora[0].alm.excededMaxRuntime | BIT | Bit | 0 | 1
dosadora[0].alm.fieldbusComm | BIT | Bit | 0 | 2
dosadora[0].alm.driveLocalCmd | BIT | Bit | 0 | 3
dosadora[0].alm.localWithActiveCmd | BIT | Bit | 0 | 4
dosadora[0].alm.cmdWithWrongMode | BIT | Bit | 0 | 5
dosadora[0].alm.z_reserve[0] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].alm.z_reserve[1] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].cmd.auto | BIT | Bit | 1 | 0
dosadora[0].cmd.startManual | BIT | Bit | 0 | 1
dosadora[0].cmd.startAuto | BIT | Bit | 0 | 2
dosadora[0].cmd.fltReset | BIT | Bit | 0 | 3
dosadora[0].cmd.almReset | BIT | Bit | 0 | 4
dosadora[0].cmd.workTimeReset | BIT | Bit | 0 | 5
dosadora[0].cmd.maintenance | BIT | Bit | 0 | 6
dosadora[0].cmd.pidAuto | BIT | Bit | 0 | 7
dosadora[0].cmd.disableEquipment | BIT | Bit | 1 | 0
dosadora[0].cmd.disableFieldbusComm | BIT | Bit | 0 | 1
dosadora[0].cmd.updateComParameters | BIT | Bit | 0 | 2
dosadora[0].cmd.cancelUpdateComParameters | BIT | Bit | 0 | 3
dosadora[0].cmd.updateRegistersUse | BIT | Bit | 0 | 4
dosadora[0].cmd.resetStartCount | BIT | Bit | 0 | 5
dosadora[0].cmd.z_reserve[0] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].cmd.z_reserve[1] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].cfg.autoFltReset | BIT | Bit | 1 | 0
dosadora[0].cfg.autoAlmReset | BIT | Bit | 0 | 1
dosadora[0].cfg.selLocRemoteType | BIT | Bit | 0 | 2
dosadora[0].cfg.selAutoManual | BIT | Bit | 0 | 3
dosadora[0].cfg.refOnTime | BIT | Bit | 0 | 4
dosadora[0].cfg.refWorkTime | BIT | Bit | 0 | 5
dosadora[0].cfg.refPvFrequency | BIT | Bit | 0 | 6
dosadora[0].cfg.refPvCurrent | BIT | Bit | 0 | 7
dosadora[0].cfg.refStsOn | BIT | Bit | 1 | 0
dosadora[0].cfg.refCmdOn | BIT | Bit | 0 | 1
dosadora[0].cfg.refSpFrequency | BIT | Bit | 0 | 2
dosadora[0].cfg.refFreqLimits | BIT | Bit | 0 | 3
dosadora[0].cfg.refInterlockEmergency | BIT | Bit | 0 | 4
dosadora[0].cfg.refIOStatus | BIT | Bit | 0 | 5
dosadora[0].cfg.z_reserve1[0] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].cfg.z_reserve1[1] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].cfg.autoFltResetTime | UINT | UInt | 2
dosadora[0].cfg.autoAlmResetTime | UINT | UInt | 2
dosadora[0].cfg.maxAutoFltResetTry | UINT | UInt | 2
dosadora[0].cfg.analogMinValue | INT | Int | 2
dosadora[0].cfg.analogMaxValue | INT | Int | 2
dosadora[0].cfg.startStopFltTime | UINT | UInt | 2
dosadora[0].cfg.z_reserve2[0] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].cfg.z_reserve2[1] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].cfg.z_reserve2[2] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].cfg.z_reserve2[3] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].cfg.analogInputMinFrequency | REAL | Real | 4
dosadora[0].cfg.analogInputMaxFrequency | REAL | Real | 4
dosadora[0].cfg.analogInputMinCurrent | REAL | Real | 4
dosadora[0].cfg.analogInputMaxCurrent | REAL | Real | 4
dosadora[0].cfg.frequencyMax | REAL | Real | 4
dosadora[0].cfg.frequencyMin | REAL | Real | 4
dosadora[0].cfg.z_reserve3[0] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].cfg.z_reserve3[1] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].cfg.z_reserve3[2] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].cfg.z_reserve3[3] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].cfg.z_reserve3[4] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].cfg.z_reserve3[5] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].cfg.z_reserve3[6] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].cfg.z_reserve3[7] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].cfg.z_reserve3[8] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].cfg.z_reserve3[9] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].cfg.z_reserve3[10] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].cfg.z_reserve3[11] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].comParameters.paralelProcessing | BIT | Bit | 1 | 0
dosadora[0].comParameters.byteOrder | BIT | Bit | 0 | 1
dosadora[0].comParameters.disableWhenComError | BIT | Bit | 0 | 2
dosadora[0].comParameters.z_reserve[0] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].comParameters.z_reserve[1] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].comParameters.z_reserve[2] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].comParameters.comType | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].comParameters.interfaceID | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].comParameters.adress | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].comParameters.unitID | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].comParameters.timeComDisable | UINT | UInt | 2
dosadora[0].comParameters.tcpPort | WORD | Word | 2
dosadora[0].comParameters.registerTimeout | WORD | Word | 2
dosadora[0].comParameters.connectTimeout | WORD | Word | 2
dosadora[0].comParameters.ipAdress[0] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].comParameters.ipAdress[1] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].comParameters.ipAdress[2] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].comParameters.ipAdress[3] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].disable.alm.currentMeasurement | BIT | Bit | 1 | 0
dosadora[0].disable.alm.currentMeasurementOverflow | BIT | Bit | 0 | 1
dosadora[0].disable.alm.currentMeasurementUnderflow | BIT | Bit | 0 | 2
dosadora[0].disable.alm.frequencyMeasurement | BIT | Bit | 0 | 3
dosadora[0].disable.alm.frequencyMeasurementOverflow | BIT | Bit | 0 | 4
dosadora[0].disable.alm.frequencyMeasurementUnderflow | BIT | Bit | 0 | 5
dosadora[0].disable.alm.currentOverload | BIT | Bit | 0 | 6
dosadora[0].disable.alm.currentUnderload | BIT | Bit | 0 | 7
dosadora[0].disable.alm.autoResetMaxAttempt | BIT | Bit | 1 | 0
dosadora[0].disable.alm.excededMaxRuntime | BIT | Bit | 0 | 1
dosadora[0].disable.alm.fieldbusComm | BIT | Bit | 0 | 2
dosadora[0].disable.alm.driveLocalCmd | BIT | Bit | 0 | 3
dosadora[0].disable.alm.localWithActiveCmd | BIT | Bit | 0 | 4
dosadora[0].disable.alm.cmdWithWrongMode | BIT | Bit | 0 | 5
dosadora[0].disable.alm.z_reserve[0] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].disable.alm.z_reserve[1] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].disable.flt.driveFailure | BIT | Bit | 1 | 0
dosadora[0].disable.flt.protectionUnitTrip | BIT | Bit | 0 | 1
dosadora[0].disable.flt.breakerTripped | BIT | Bit | 0 | 2
dosadora[0].disable.flt.lackOfPhase | BIT | Bit | 0 | 3
dosadora[0].disable.flt.startFailure | BIT | Bit | 0 | 4
dosadora[0].disable.flt.stopFailure | BIT | Bit | 0 | 5
dosadora[0].disable.flt.fieldbusCommFail | BIT | Bit | 0 | 6
dosadora[0].disable.flt.localRemoteSelect | BIT | Bit | 0 | 7
dosadora[0].disable.flt.motorOvertempTrip | BIT | Bit | 1 | 0
dosadora[0].disable.flt.driveOvertempTrip | BIT | Bit | 0 | 1
dosadora[0].disable.flt.torqueLimitTrip | BIT | Bit | 0 | 2
dosadora[0].disable.flt.overcurrentTrip | BIT | Bit | 0 | 3
dosadora[0].disable.flt.overvoltageTrip | BIT | Bit | 0 | 4
dosadora[0].disable.flt.undervoltageTrip | BIT | Bit | 0 | 5
dosadora[0].disable.flt.groundFault | BIT | Bit | 0 | 6
dosadora[0].disable.flt.z_reserve[0] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].disable.flt.z_reserve[1] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].equip.name | STRING(11) | String | 12
dosadora[0].equip.equipmentType | UINT | UInt | 2
dosadora[0].equip.equipmentStatus | UINT | UInt | 2
dosadora[0].equip.operationMode | UINT | UInt | 2
dosadora[0].equip.operationSwitch | UINT | UInt | 2
dosadora[0].equip.actualFaultCode | UINT | UInt | 2
dosadora[0].equip.lastFaultCode | UINT | UInt | 2
dosadora[0].equip.severity | UINT | UInt | 2
dosadora[0].equip.driveFaultCode | UINT | UInt | 2
dosadora[0].equip.interlockCode | UINT | UInt | 2
dosadora[0].equip.almCode | UINT | UInt | 2
dosadora[0].equip.startCout | UDINT | UDInt | 4
dosadora[0].equip.worktime | REAL | Real | 4
dosadora[0].equip.z_reserve[0] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].equip.z_reserve[1] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].equip.z_reserve[2] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].equip.z_reserve[3] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].equip.z_reserve[4] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].equip.z_reserve[5] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].equip.z_reserve[6] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].equip.z_reserve[7] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].flt.driveFailure | BIT | Bit | 1 | 0
dosadora[0].flt.protectionUnitTrip | BIT | Bit | 0 | 1
dosadora[0].flt.breakerTripped | BIT | Bit | 0 | 2
dosadora[0].flt.lackOfPhase | BIT | Bit | 0 | 3
dosadora[0].flt.startFailure | BIT | Bit | 0 | 4
dosadora[0].flt.stopFailure | BIT | Bit | 0 | 5
dosadora[0].flt.fieldbusCommFail | BIT | Bit | 0 | 6
dosadora[0].flt.localRemoteSelect | BIT | Bit | 0 | 7
dosadora[0].flt.motorOvertempTrip | BIT | Bit | 1 | 0
dosadora[0].flt.driveOvertempTrip | BIT | Bit | 0 | 1
dosadora[0].flt.torqueLimitTrip | BIT | Bit | 0 | 2
dosadora[0].flt.overcurrentTrip | BIT | Bit | 0 | 3
dosadora[0].flt.overvoltageTrip | BIT | Bit | 0 | 4
dosadora[0].flt.undervoltageTrip | BIT | Bit | 0 | 5
dosadora[0].flt.groundFault | BIT | Bit | 0 | 6
dosadora[0].flt.z_reserve[0] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].flt.z_reserve[1] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].interlock.lowLevel | BIT | Bit | 1 | 0
dosadora[0].interlock.highLevel | BIT | Bit | 0 | 1
dosadora[0].interlock.lowPressure | BIT | Bit | 0 | 2
dosadora[0].interlock.highPressure | BIT | Bit | 0 | 3
dosadora[0].interlock.lowFlow | BIT | Bit | 0 | 4
dosadora[0].interlock.highFlow | BIT | Bit | 0 | 5
dosadora[0].interlock._emergencyStop | BIT | Bit | 0 | 6
dosadora[0].interlock._driveSto | BIT | Bit | 0 | 7
dosadora[0].interlock._waitingTimeBetweenStarts | BIT | Bit | 1 | 0
dosadora[0].interlock._process | BIT | Bit | 0 | 1
dosadora[0].interlock._waitingStoppingMotor | BIT | Bit | 0 | 2
dosadora[0].interlock._localRemoteSelect | BIT | Bit | 0 | 3
dosadora[0].interlock.afterValve | BIT | Bit | 0 | 4
dosadora[0].interlock.beforeValve | BIT | Bit | 0 | 5
dosadora[0].interlock.exaustPressureSwitch | BIT | Bit | 0 | 6
dosadora[0].interlock.intakePressureSwitch | BIT | Bit | 0 | 7
dosadora[0].interlock.floaterLow | BIT | Bit | 1 | 0
dosadora[0].interlock.floaterHigh | BIT | Bit | 0 | 1
dosadora[0].interlock.fluxostat | BIT | Bit | 0 | 2
dosadora[0].interlock.shiftLogic | BIT | Bit | 0 | 3
dosadora[0].interlock.lostCom | BIT | Bit | 0 | 4
dosadora[0].interlock.z_reserve[0] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].io.inputLocal | BIT | Bit | 1 | 0
dosadora[0].io.inputRemote | BIT | Bit | 0 | 1
dosadora[0].io.inputOn | BIT | Bit | 0 | 2
dosadora[0].io.inputFlt | BIT | Bit | 0 | 3
dosadora[0].io.inputEmergency | BIT | Bit | 0 | 4
dosadora[0].io.inputSelAutoMan | BIT | Bit | 0 | 5
dosadora[0].io.z_reserveDI[0] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].io.z_reserveDI[1] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].io.z_reserveDI[2] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].io.outputOn | BIT | Bit | 1 | 0
dosadora[0].io.outputReset | BIT | Bit | 0 | 1
dosadora[0].io.outputSelect | BIT | Bit | 0 | 2
dosadora[0].io.z_reserveDO[0] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].io.z_reserveDO[1] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].io.z_reserveDO[2] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].io.analogInputFrequencty | INT | Int | 2
dosadora[0].io.analogInputCurrent | INT | Int | 2
dosadora[0].io.z_reserveAI[0] | INT | Int | 2
dosadora[0].io.z_reserveAI[1] | INT | Int | 2
dosadora[0].io.z_reserveAI[2] | INT | Int | 2
dosadora[0].io.z_reserveAI[3] | INT | Int | 2
dosadora[0].io.z_reserveAI[4] | INT | Int | 2
dosadora[0].io.z_reserveAI[5] | INT | Int | 2
dosadora[0].io.analogOutputFrequency | INT | Int | 2
dosadora[0].io.z_reserveAO[0] | INT | Int | 2
dosadora[0].io.z_reserveAO[1] | INT | Int | 2
dosadora[0].io.z_reserveAO[2] | INT | Int | 2
dosadora[0].io.z_reserveAO[3] | INT | Int | 2
dosadora[0].io.z_reserveAO[4] | INT | Int | 2
dosadora[0].io.z_reserveAO[5] | INT | Int | 2
dosadora[0].io.z_reserveAO[6] | INT | Int | 2
dosadora[0].io.frequencyOutUE | REAL | Real | 4
dosadora[0].io.z_reserve1[0] | INT | Int | 2
dosadora[0].io.z_reserve1[1] | INT | Int | 2
dosadora[0].io.z_reserve1[2] | INT | Int | 2
dosadora[0].io.z_reserve1[3] | INT | Int | 2
dosadora[0].io.z_reserve1[4] | INT | Int | 2
dosadora[0].io.z_reserve1[5] | INT | Int | 2
dosadora[0].pv.onTime | REAL | Real | 4
dosadora[0].pv.offTime | REAL | Real | 4
dosadora[0].pv.frequency | REAL | Real | 4
dosadora[0].pv.velocity | REAL | Real | 4
dosadora[0].pv.current | REAL | Real | 4
dosadora[0].pv.voltage | REAL | Real | 4
dosadora[0].pv.power | REAL | Real | 4
dosadora[0].pv.torque | REAL | Real | 4
dosadora[0].pv.temperature | REAL | Real | 4
dosadora[0].pv.workTime | REAL | Real | 4
dosadora[0].pv.shiftTime | REAL | Real | 4
dosadora[0].pv.startCount | UINT | UInt | 2
dosadora[0].pv.digitalInputs | WORD | Word | 2
dosadora[0].pv.analogInput1 | INT | Int | 2
dosadora[0].pv.analogInput2 | INT | Int | 2
dosadora[0].pv.analogInput1MinScale | INT | Int | 2
dosadora[0].pv.analogInput1MaxScale | INT | Int | 2
dosadora[0].pv.analogInput2MinScale | INT | Int | 2
dosadora[0].pv.analogInput2MaxScale | INT | Int | 2
dosadora[0].pv.z_reserve[0] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].pv.z_reserve[1] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].pv.z_reserve[2] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].pv.z_reserve[3] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].pv.z_reserve[4] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].pv.z_reserve[5] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].pv.z_reserve[6] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].pv.z_reserve[7] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].pv.z_reserve[8] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].pv.z_reserve[9] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].pv.z_reserve[10] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].pv.z_reserve[11] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].pv.z_reserve[12] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].pv.z_reserve[13] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].pv.z_reserve[14] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].pv.z_reserve[15] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].pv.z_reserve[16] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].pv.z_reserve[17] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].pv.z_reserve[18] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].pv.z_reserve[19] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].sp.onTime | REAL | Real | 4
dosadora[0].sp.offTime | REAL | Real | 4
dosadora[0].sp.shiftTime | REAL | Real | 4
dosadora[0].sp.sleep | REAL | Real | 4
dosadora[0].sp.frequencyFixed | REAL | Real | 4
dosadora[0].sp.frequencyPID | REAL | Real | 4
dosadora[0].sp.sleepFrequency | REAL | Real | 4
dosadora[0].sp.almCurrentHigh | REAL | Real | 4
dosadora[0].sp.almCurrentLow | REAL | Real | 4
dosadora[0].sp.fixedDosage | REAL | Real | 4
dosadora[0].sp.z_reserve[0] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].sp.z_reserve[1] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].sp.z_reserve[2] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].sp.z_reserve[3] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].sp.z_reserve[4] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].sp.z_reserve[5] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].sp.z_reserve[6] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].sp.z_reserve[7] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].sp.z_reserve[8] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].sp.z_reserve[9] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].sp.z_reserve[10] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].sp.z_reserve[11] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].sp.z_reserve[12] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].sp.z_reserve[13] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].sp.z_reserve[14] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].sp.z_reserve[15] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].sts.on | BIT | Bit | 1 | 0
dosadora[0].sts.auto | BIT | Bit | 0 | 1
dosadora[0].sts.manual | BIT | Bit | 0 | 2
dosadora[0].sts.remote | BIT | Bit | 0 | 3
dosadora[0].sts.local | BIT | Bit | 0 | 4
dosadora[0].sts.desabilited | BIT | Bit | 0 | 5
dosadora[0].sts.maintenance | BIT | Bit | 0 | 6
dosadora[0].sts.ready | BIT | Bit | 0 | 7
dosadora[0].sts.interlock | BIT | Bit | 1 | 0
dosadora[0].sts.alm | BIT | Bit | 0 | 1
dosadora[0].sts.flt | BIT | Bit | 0 | 2
dosadora[0].sts.selected | BIT | Bit | 0 | 3
dosadora[0].sts.main | BIT | Bit | 0 | 4
dosadora[0].sts.complementar | BIT | Bit | 0 | 5
dosadora[0].sts.backup | BIT | Bit | 0 | 6
dosadora[0].sts.referencyPID | BIT | Bit | 0 | 7
dosadora[0].sts.referencyFixed | BIT | Bit | 1 | 0
dosadora[0].sts.availeableAuto | BIT | Bit | 0 | 1
dosadora[0].sts.driveIHM | BIT | Bit | 0 | 2
dosadora[0].sts.driveRemote | BIT | Bit | 0 | 3
dosadora[0].sts.driveSTO | BIT | Bit | 0 | 4
dosadora[0].sts.driveReady | BIT | Bit | 0 | 5
dosadora[0].sts.z_reserve | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].dosadora.cmd.auto | BIT | Bit | 1 | 0
dosadora[0].dosadora.cmd.fixedAuto | BIT | Bit | 0 | 1
dosadora[0].dosadora.cmd.openLoop | BIT | Bit | 0 | 2
dosadora[0].dosadora.cmd.closedLoop | BIT | Bit | 0 | 3
dosadora[0].dosadora.cmd.startManual | BIT | Bit | 0 | 4
dosadora[0].dosadora.cmd.startAuto | BIT | Bit | 0 | 5
dosadora[0].dosadora.cmd.z_reserve[0] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].dosadora.cmd.z_reserve[1] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].dosadora.cmd.z_reserve[2] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].dosadora.cfg.hasOnFBK | BIT | Bit | 1 | 0
dosadora[0].dosadora.cfg.hasDoseFBK | BIT | Bit | 0 | 1
dosadora[0].dosadora.cfg.z_reserve[0] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].dosadora.cfg.z_reserve[1] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].dosadora.cfg.z_reserve[2] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].dosadora.cfg.maxFlux | REAL | Real | 4
dosadora[0].dosadora.cfg.minFlux | REAL | Real | 4
dosadora[0].dosadora.cfg.correctionFactor | REAL | Real | 4
dosadora[0].dosadora.pv.openLoopFlux | REAL | Real | 4
dosadora[0].dosadora.pv.closedLoopFlux | REAL | Real | 4
dosadora[0].dosadora.pv.output | REAL | Real | 4
dosadora[0].dosadora.pv.dosage | REAL | Real | 4
dosadora[0].dosadora.sp.fixed | REAL | Real | 4
dosadora[0].dosadora.sp.z_reserve[0] | REAL | Real | 4
dosadora[0].dosadora.sp.z_reserve[1] | REAL | Real | 4
dosadora[0].dosadora.sp.z_reserve[2] | REAL | Real | 4
dosadora[0].dosadora.sts.fixedManual | BIT | Bit | 1 | 0
dosadora[0].dosadora.sts.fixedAuto | BIT | Bit | 0 | 1
dosadora[0].dosadora.sts.openLoop | BIT | Bit | 0 | 2
dosadora[0].dosadora.sts.closedLoop | BIT | Bit | 0 | 3
dosadora[0].dosadora.sts.interlockMotor | BIT | Bit | 0 | 4
dosadora[0].dosadora.sts.fltMotor | BIT | Bit | 0 | 5
dosadora[0].dosadora.sts.almMotor | BIT | Bit | 0 | 6
dosadora[0].dosadora.sts.remote | BIT | Bit | 0 | 7
dosadora[0].dosadora.sts.local | BIT | Bit | 1 | 0
dosadora[0].dosadora.sts.z_reserve[0] | BYTE | Byte | 1
dosadora[0].dosadora.sts.z_reserve[1] | BYTE | Byte | 1